## End point -End point
User: USER
Path: C:\Program Files (x86)\BMG\Omega\User\Data\
Test ID: 971
Test Name: GFP BOTTOM
Date: 27/11/2024
Time: 11:49:25
Fluorescence (FI)
End point
1. Blank corrected based on Raw Data (485/520)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Average of all blanks used
A | 142971 | 58892 | 34201 | 22145 | 14932 | 10876 | 7231 | 4958 | 3606 | 2432 | 1659 |  |  |  | graph:
B | 139670 | 56810 | 35555 | 24735 | 17713 | 11893 | 7866 | 4916 | 3214 | 2234 | 1439 |  |  |  | expectation is linear: Fluorescence = B x [FL] +c
C | 140462 | 58850 | 33058 | 23101 | 15886 | 10855 | 7269 | 5584 | 4154 | 3039 | 2177 |  |  |  | if non-linear: Fluorescence = (B x [FL])^n +c => log(fluorescence) = n log(B [FL]) + logC
D | 140721 | 50439 | 36410 | 24981 | 17380 | 12079 | 8297 | 5761 | 3981 | 2879 | 2003 |  |  |  | B = beta = absorption
E | 139637 | 51531 | 36241 | 24641 | 16782 | 11636 | 7765 | 5035 | 3615 | 2415 | 1665
F | 136193 | 50247 | 33823 | 25781 | 16862 | 11890 | 8113 | 5540 | 3789 | 2917 | 1787 |  |  |  | plot in log space - as if have some non-linearity -> even weighting across points
G | 136523 | 50127 | 34345 | 23659 | 17542 | 12114 | 7941 | 5800 | 4022 | 2649 | 1794 |  |  |  | y = nx + logC => gradient of log-transformed data = n = should be 1 (the best dataset if n=1)
H | 137360 | 51997 | 36177 | 25006 | 15937 | 10987 | 7221 | 5284 | 4011 | 2164 | 1338 |  |  |  | if blank corrected - it's pulling away from true response, so graph looks worse
av | 139192.125 | 53611.625 | 34976.25 | 24256.125 | 16629.25 | 11541.25 | 7712.875 | 5359.75 | 3799 | 2591.125 | 1732.75
stdev | 2333.9689 | 3891.702 | 1278.4556 | 1191.5279 | 968.1385 | 546.7096 | 422.6915 | 359.9836 | 308.7421 | 329.355 | 274.9632
%error | 1.6768 | 7.2591 | 3.6552 | 4.9123 | 5.8219 | 4.737 | 5.4803 | 6.7164 | 8.1269 | 12.7109 | 15.8686 |  | error increases - as lower conc of fluorscein & many pippeting steps to get there - accumulative error can add up
| 2. Raw Data (485/520) | [13 empty] | z-factor for each [FL] relative to [PBS]. 0<z<1. If z > 0.5, considered a very good assay
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | As we go down the series, it goes <<< 1 because the degree of variation between groups becomes quite large
A | 143206 | 59127 | 34436 | 22380 | 15167 | 11111 | 7466 | 5193 | 3841 | 2667 | 1894 | 233 |  |  | If one poor dataset, z-prime goes down much faster => outlier to remove
B | 139905 | 57045 | 35790 | 24970 | 17948 | 12128 | 8101 | 5151 | 3449 | 2469 | 1674 | 238
C | 140697 | 59085 | 33293 | 23336 | 16121 | 11090 | 7504 | 5819 | 4389 | 3274 | 2412 | 233
D | 140956 | 50674 | 36645 | 25216 | 17615 | 12314 | 8532 | 5996 | 4216 | 3114 | 2238 | 237
E | 139872 | 51766 | 36476 | 24876 | 17017 | 11871 | 8000 | 5270 | 3850 | 2650 | 1900 | 240
F | 136428 | 50482 | 34058 | 26016 | 17097 | 12125 | 8348 | 5775 | 4024 | 3152 | 2022 | 234
G | 136758 | 50362 | 34580 | 23894 | 17777 | 12349 | 8176 | 6035 | 4257 | 2884 | 2029 | 233 |  |  | two theories: why not completely linear respoonse in serial dilutions
H | 137595 | 52232 | 36412 | 25241 | 16172 | 11222 | 7456 | 5519 | 4246 | 2399 | 1573 | 234 |  |  | 1. compounding of pippeting errors of every step -> leading to non-linearity
av | 139427.125 | 53846.625 | 35211.25 | 24491.125 | 16864.25 | 11776.25 | 7947.875 | 5594.75 | 4034 | 2826.125 | 1967.75 | 235.25 |  |  | 2. physical nature of the system - when measuring fluorescence - need to excite fluorophore and get emmision - but at high levels of saturation - filters out light for later molecules - light intenisty drops off - factor at high concs
stdev | 2333.9689 | 3891.702 | 1278.4556 | 1191.5279 | 968.1385 | 546.7096 | 422.6915 | 359.9836 | 308.7421 | 329.355 | 274.9632 | 2.7124
%error | 1.674 | 7.2274 | 3.6308 | 4.8651 | 5.7408 | 4.6425 | 5.3183 | 6.4343 | 7.6535 | 11.6539 | 13.9735 | 1.153 |  |  | - from fits try to model